Інформація про стан виконання заходів

з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства Старокостянтинівської міської територіальної громади
до роботи в зимових умовах 2026/2027 років
	№
	Найменування заходів
	Термін виконання
	Виконання заходів

	1
	2
	3
	4

	І
	Підготовка об’єктів централізованого теплопостачання

	Котельня по вул. Героїв чорнобильців, 20 

	1
	Ремонт і очистка котлів твердопаливних НИИСТУ- 5 (2 шт.)
	01.09.2026
	Виконано

	2
	Ремонт і очистка котлів КОЛВІ-650 (3  шт.)
	01.09.2026
	Виконано

	3
	Ремонт обладнання котельні (насосів, устаткування хімводоочистки,  електрообладнання і приборів КВП і А)
	01.09.2026
	Виконано

	4
	Поточний ремонт будівлі котельні
	01.10.2026
	Виконано

	5
	Гідравлічне випробування теплових мереж і котлів НИИСТУ-5 (2 шт.), КОЛВІ -650 (3 шт.) після ремонту
	01.09.2026
	Виконано

	Котельня по вул. Варчука, 18

	1
	Технічне обслуговування когенераційної установки  ДВГУ-5000
	01.09.2026

	Виконано

	2
	Ремонт, промивка (очистка) когенераційної установки, підігрівачів гарячого водопостачання від накипу
	01.09.2026
	 Виконано

	3
	Ремонт насосного обладнання котельні
	01.09.2026
	Виконано

	4
	Гідравлічне випробування обладнання та трубопроводів
	01.09.2026
	Виконано

	5
	Ремонт електрообладнання котельні, освітлення котельні
	01.10.2026
	Виконано

	Котельня по вул. Ліцейній, 4

	1
	Реконструкція котельні 
	30.09.2026
	Виконано

	2
	Монтаж нових котлів Колві 2000
	01.09.2026
	Виконано

	3
	Ремонт та ревізія засувок в 
	01.09.2026
	Виконано


2

	1
	2
	3
	4

	
	теплових камерах
	
	

	4
	Монтаж насосного обладнання, теплообмінників, КВПіА
	01.09.2026
	Виконано

	5
	Ремонт обладнання хімводоочистки (солерозчинники, фільтри № № 1, 2)
	01.09.2026
	Виконано

	Котельня по вул. Софійській, 5

	1
	Ремонт, очистка, промивка  котлів NWT-8/1.6-150 № № 1, 2, 3; гідравлічне випробування
	01.09.2026
	Виконано

	2
	Поточний ремонт  електрообладнання, ремонт вентиляторів з заміною підшипників, ремонт запобіжних клапанів, ремонт засувок
	01.09.2026
	Виконано

	3
	Монтаж нових мережних насосів (2  шт.)
	01.08.2026
	Виконано

	4
	Ремонт обладнання котельні (очистка підігрівача гарячого водопостачання, ремонт запірної арматури; ремонт насосів гарячого водопостачання)
	01.09.2026
	Виконано

	5
	Технічне обслуговування когенераційних  установок 1000, 1900 кВт  
	10.08.2026
	Виконано

	Котельня по вул. Героїв Небесної Сотні, 3

	1
	Ремонт запірної арматури котлів КВГ, ремонт мережних насосів, очистка підігрівача, ремонт насосів підживлення, ремонт запірної арматури насосів і бака підживлення
	01.09.2026
	Виконано

	2
	Технічне обслуговування когенераційної установки  1000 кВт
	15.09.2026
	Виконано

	3
	Ремонт теплообмінника, хімічна та механічна очистка, усунення витікання теплоносія
	01.09.2026
	Виконано

	4
	Гідравлічне випробування обладнання та трубопроводів
	01.09.2026
	Виконано


3

	1
	2
	3
	4

	Котельня по вул. Рудяка, 33

	1
	Технічне обслуговування когенераційної установки  140 кВт
	02.06.2026
	Виконано

	2
	Ремонт запірної арматури в ТК 6, ТК 8
	01.07.2026
	Виконано

	3
	Ремонт електрообладнання та КВПіА 
	01.09.2026
	Виконано

	4
	Ремонт обладнання котельні (котлів № № 5, 6; насосів № № 1, 2, 3, 4 (гарячого водопостачання); насосів № № 5, 6 (опалення); запірної арматури; системи хімводоочистки)
	01.09.2026
	Виконано

	5
	Гідравлічне випробування тепломереж та котлів
	01.09.2026
	Виконано

	Котельня по вул. Авіаторів, 11/1

	1
	Ремонт обладнання котельні (котлів опалення № № 1, 2, 3, 4; мережних насосів № № 1, 2; насосів підживлення № № 3, 4, 5; системи та фільтрів хімводоочистки; запірної арматури)
	01.09.2026
	Виконано

	Котельня по вул. Острозького, 40/3

	1
	Ремонт обладнання котельні (котлів опалення № № 1, 2; насосів № № 1, 2, 3; системи хімводоочистки; запірної арматури)
	01.09.2026
	Виконано

	2
	Ремонт запірної арматури в ТК
	01.09.2026
	Виконано

	3
	Очистка та промивка теплообмінників, котлів
	01.09.2026
	Виконано

	Котельні по вулицях Федорова, 48/3, Кожедуба, 4/1, Вишневецького, 2,

Соборній, 22

	1
	Ремонт обладнання котелень (котлів опалення № № 1, 2 (3); насосів) № № 1, 2, 3; систем хімводоочистки; запірної арматури
	01.09.2026
	Виконано


4
	1
	2
	3
	4

	Котельня по вул. Героїв Крут, 5/1

	1
	Ремонт насосів, електрообладнання, освітлення котельні
	01.09.2026
	Виконано

	2
	 Очистка та промивка теплообмінників котлів. Обслуговування КВПіА
	01.09.2026
	Виконано

	Центральний тепловий пункт по вул. Миру, 44/3

	1
	Ремонт обладнання теплопостачання та гарячого водопостачання котельні (насосів, фільтрів хімводоочистки)
	01.09.2026
	Виконано

	2
	Ремонт аварійних ділянок  теплопостачання з заміною на нові попередньоізольовані труби  d 42-108, 670 п. м.
	01.09.2026
	Виконано

	3
	Ремонт запірної арматури в теплових камерах та вузлах обліку
	01.09.2026
	Виконано

	4
	Ремонт електричного обладнання 
	01.09.2026
	Виконано

	5
	Гідравлічне випробування запірної арматури, трубопроводів після ремонту
	01.09.2026
	Виконано

	Центральний тепловий пункт по вул. Авіаторів, 14/8

	1
	Регламентний ремонт центрального теплового пункту (ремонт  насосів, електрообладнання, запірної арматури)
	01.09.2026
	Виконано

	Центральний тепловий пункт по вул. Героїв Небесної Сотні, 4

	1
	Ремонт обладнання теплового вузла ЦТП (насосів, теплообмінників,  запірної арматури, електрообладнання)
	01.09.2026
	Виконано


	Котельні комунального підприємства по експлуатації теплового господарства  «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради

	1
	Державна повірка манометрів, теплових лічильників, коректорів газу і лічильників газу
	01.09.2026
	Не виконано. Буде виконано до 30.10.2026

	ІІ
	Підготовка об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства

	  1
	Капітальний ремонт ділянки водопровідної мережі d100 мм по 
	30.09.2026
	Виконано на 80%. Планується виконати 


5

	1
	2
	3
	4

	
	вул. Замковій
	
	до 30.10.2026

	2
	Заміна насосного агрегату на каналізаційній насосній станції каналізаційних очисних споруд
	01.07.2026
	Виконано

	3
	Встановлення (заміна) засобів технологічного обліку артезіанських свердловин Григорівському водозаборі
	30.08.2026
	Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування

	4
	Виконання робіт по проєкту «Реконструкція каналізаційного колектору по вул. Франка, Миру та Варчука в м. Старокостянтинів, Хмельницької обл. (коригування)»
	03.06.2026
	Виконано на 80%. Планується виконати до 31.12.2026

	5
	Проведення чищення резервуарів чистої води на водонасосних  станціях 1, 2, 3 та проведення загального хлорування мереж водопостачання
	15.08.2026
	Виконано

	6
	Забезпечення необхідною кількістю солі для гіпохлоридних установок водонасосних станцій та очисних споруд
	01.09.2026
	Виконано

	7
	Підготовка автомобілів та механізмів до роботи в осінньо-зимовий період
	15.09.2026
	Виконано

	8
	Підготовка до роботи в осінньо- зимовий період свердловин, водонапірних башт та запірної арматури у сільських населених 

пунктах Старокостянтинівської міської територіальної громади
	01.10.2026
	Виконано

	9
	Ремонт запірної арматури, пожежних гідрантів та водозабірних колонок
	Постійно
	Виконано

	10
	Ремонт електрообладнання на водонасосних станціях, каналізаційних насосних станціях, очисних спорудах, головній каналізаційній станції
	Постійно
	Виконано


6

	1
	2
	3
	4

	ІІІ
	Підготовка житлового фонду, який обслуговується  комунальним підприємством «Житлово-експлуатаційна компанія» Старокостянтинівської міської ради

	1
	Підготовка автотранспорту до технічного огляду
	30.10.2026
	Виконано

	2
	Ремонт систем енергозабезпечення будинків:

поточний ремонт електромереж у будинках по  вул. Миру, 1/33;      вул. Авіаторів, 9/60;

заміна приладів обліку у будинках по вул. Авіаторів, 14, 71/12, 71, 28/1, 34;

вул. Чернятинській, 10;

вул. Франка, 31;

вул. Героїв чорнобильців, 6;

вул. 20 Дистанції колії,  6;

вул. Гончара, 19
	01.10.2026
	Виконано поточний ремонт електромереж у будинку по                           вул. Авіаторів, 9/60; 

заміну приладів обліку у будинках по                      вул. Авіаторів, 14, 28/1;

вул. Чернятинській, 10;

вул. Франка, 31;         вул. Героїв чорнобильців, 6;

вул. 20 Дистанції колії,  6; вул. Гончара, 19.
Решта буде виконано до 01.10.2026

	3
	Ремонт герметизації інженерних вводів будинків, які мають підвальні приміщення
	01.10.2026
	Виконано

	4
	Частковий ремонт покрівлі будинків по вул. Миру, 1/150, 1/153, 3/21, 1/141, 1/142, 1/146, 1/148, 1/156, 1/157; вул. Острозького, 13, 15, 17;

вул. Героїв чорнобильців, 12;

вул. Авіаторів, 14, 30, 28/1 (5 пов.), 28/1 (9 пов.);

вул. Франка, 21, 25, 33, 37Б, 37В, 39; 

вул. Ліцейній, 3, 3/1; 
вул. Чернятинській, 10;

вул. Гетьманській, 6;

вул. Стуса, 3
	01.10.2026
	Виконано у будинках по вул. Миру, 1/150, 1/153, 1/141, 1/142, 1/146, 1/148, 1/156, 1/157; вул. Острозького, 13, 15, 17; вул. Героїв чорнобильців, 12;

вул. Авіаторів, 14, 30, 28/1 (5 пов.), 28/1 (9 пов.);вул. Франка, 21, 25, 33, 37Б, 37В, 39; 

вул. Ліцейній, 3, 3/1; 
вул. Чернятинській, 10;

вул. Гетьманській, 6;

вул. Стуса, 3. Решта буде виконано до 01.10.2026
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	5
	Частковий ремонт оголовків димоходів у будинках по 

вул. Острозького, 39;

вул. Ліцейній, 3/1;

вул. Франка, 37, 

вул. Миру, 10
	01.10.2026
	Виконано

	6
	Частковий ремонт внутрішньобудинкових систем опалення у будинках по вул.  Ессенській, 6, 

вул. Героїв України, 2;
вул. Ліцейній, 3;
вул. Миру, 1/147, 1/149, 3/19, 1/29, 1/30, 1/32, 1/132, 1/133, 1/157;

вул. Франка, 37Б, 37Д, 41Б;

вул. Авіаторів, 6, 14, 28/1 (9 пов.) 28/1 (6 пов.);

вул. Острозького, 53, 64, 68
	01.10.2026
	Виконано

	7
	Ремонт внутрішньобудинкових систем гарячого водопостачання у будинках по  вул. Ессенській, 6; вул. Софійській, 7;

вул. Героїв України, 2;

вул. Миру, 1/152, 1/146, 1/140, 1/148, 1/154;

вул. Франка, 29, 33, 37А, 37Д;

вул. Авіаторів, 14, 28/1 (9 пов.)
	01.10.2026
	Виконано у будинках по  вул. Ессенській, 6; вул. Софійській, 7;

вул. Героїв України, 2;

вул. Миру, 1/146, 1/140, 1/148, 1/154; вул. Франка, 29, 33, 37А, 37Д; вул. Авіаторів, 14, 28/1 (9 пов.). Решта буде виконано до 01.10.2026 

	8
	Ремонт внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання у будинках по вул. Острозького, 13, 68; вул. Авіаторів, 6, 14, 30/2, 28/1 (6 пов), 34, 9/56, 13; вул. Франка,  19, 25, 27,  31, 37А; вул. Миру, 1/149, 1/154, 1/137, 1/140, 1/142;

вул. Героїв чорнобильців, 14
	01.10.2026
	Виконано у будинках по вул. Острозького, 13, 68; вул. Авіаторів, 14, 30/2, 28/1 (6 пов), 34, 9/56, 13; вул. Франка,  19, 25, 27,  31, 37А;

вул. Миру, 1/149, 1/154, 1/137, 1/142; вул. Героїв чорнобильців, 14. Решта буде виконано до 01.10.2026
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	9
	Ремонт теплоізоляції будинкових мереж опалення у будинках по вул. Героїв України, 2;

вул. Авіаторів, 14;

вул. Миру, 1/147, 1/149, 11/152
	01.10.2026
	Виконано у будинках по вул. Героїв України, 2;

вул. Авіаторів, 14. Решта буде виконано до 01.10.2026

	10
	Частковий ремонт каналізаційних систем у будинках по 

вул. Франка, 21, 31, 33;

вул. Ліцейній, 3; 

вул. Грушевського, 21, 23;

 вул. Миру,  3/23, 1/154, 1/158, 1/132, 1/157, 17/1;

вул. Авіаторів, 28, 28/3, 15, 19,

пров. Подільський, 5
	01.10.2026
	Виконано

	11
	Ремонт засклення вікон, сходинкових кліток, ремонт та заміна вхідних дверей
	01.10.2026
	Виконано

	ІV
	Підготовка дорожньо-мостового господарства, об’єктів благоустрою, інших об’єктів

	1
	Поточний ремонт,  підсипання щебнем, щебеневою сумішшю та профільне грейдування 41620 м2 доріг, поточний ремонт асфальтобетонною сумішшю 9800 м2 доріг
	15.10.2026 
	Проведено поточний ремонт 35679 м2 доріг

	2
	Поточний ремонт тротуарів 500 м2
	18.09.2026
	Проведено поточний ремонт  147 м2 тротуарів

	3
	Облаштування освітлення     3 пішохідних  переходів               
	26.08.2026
	Облаштовано 6 пішохідних переходів

	4
	Встановлення світлофорного об’єкта по вул. Грушевського
	01.09.2026
	Не виконано у зв’язку із відсутністю фінансування

	5
	Заміна 10 дорожніх знаків, додаткове встановлення 8  дорожніх знаків
	28.08.2026
	Замовлено 12 дорожніх знаків, встановлено 8  дорожніх знаків

	6
	Облаштування автобусного павільйону в с. Грибенинка
	20.08.2026
	Не виконано у зв’язку із відсутністю 
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	фінансування

	7
	Ремонт та фарбування 2 автобусних зупинок
	25.05.2026
	Виконано



	8
	Ремонт та фарбування в’їзних знаків
	12.06.2026
	Виконано


	9 
	Заміна частини шандор на шлюзах р. Случ по вул. Кожедуба
	15.05.2026
	Виконано



	10
	Очищення мережі зливової каналізації
	01.10.2026
	Виконано



	11
	Ремонт зливової каналізації по вул. Рудяка, вул. Сковороди
	30.10.2026
	Не виконано у зв’язку із відсутністю фінансування

	12
	Заготівля посипкового матеріалу 
	01.10.2026 
	Заготовлено 

	13
	Ремонт та встановлення вздовж тротуарів ящиків для зберігання протиожеледного посипкового матеріалу
	01.10.2026
	Ящики відремонтовані та будуть встановлені до 31.10.2026

	14
	Підготовка автотракторної техніки до роботи в осінньо-зимовий період 
	01.10.2026
	Виконано



	15
	Укладення  договорів на залучення додаткової техніки 
	10.09.2026
	Виконано



	16
	Створення резерву паливо-мастильних матеріалів:

дизпаливо – 1000 л;

бензин – 200 л
	01.10.2026
	Виконано



	17
	Забезпечення резерву шанцевого інструменту (лопата совкова) – 

20 шт.
	01.10.2026
	Виконано



	18
	Заміна світильників з лампою LED  на світильники світлодіоднi:

30 W  в кількості 115 шт.;

50 W  в кількості 40 шт.
	06.11.2026
	Замінено 158 світильників



	19
	Заміна розрахункових приладів обліку (лічильників), у яких закінчився     ресурс    та      які    не
	06.12.2026
	Замінено 10 приладів обліку (лічильників)


10

	1
	2
	3
	4

	
	пройшли чергову держперевірку
	
	

	20
	Заміна відкритих ліній електропередач (провід А16 на електричний провід в ізоляції СІП 16, протяжністю 2000 м)
	06.12.2026
	Замінено 2000 м відкритих ліній електропередач

	21
	Ремонт шаф обліку за потреби з заміною таймерів, автоматів та запобіжників
	06.12.2026
	Замінено:

8 таймерів, 8 автоматів та 12 запобіжників

	22
	Ремонт обладнання котелень (насосів, устаткування) по            вул. Героїв Небесної Сотні та по вул. Грушевського, 24
	01.09.2026
	Не виконано. Планується виконати до 01.11.2026

	23
	Капітальний ремонт даху і поточний ремонт приміщень міської лазні
	01.11.2026
	Поточний ремонт приміщень міської лазні виконано. Капітальний ремонт даху міської лазні не виконано у зв’язку із відсутністю фінансування

	24
	Очищення мережі зливової каналізації, перевірка стану решіток, заміна пошкоджених решіток на нові, очищення прийомних колодязів зливової каналізації та резервуару-відстійника очисних споруд від намулу
	01.11.2026
	Виконано

	25 
	Підготовка автотракторної техніки до роботи в осінньо-зимовий період
	16.10.2026
	Виконано


Начальник управління житлово-комунального
господарства та інфраструктури виконавчого комітету

Старокостянтинівської міської ради                                             Світлана ОВЧАР

