Інформація про виконання заходів
з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства 
до роботи в зимових умовах 2021/2022 років
	№
	Найменування заходів
	Строк виконання
	Відповідальні за виконання
	Виконання заходу

	1
	2
	3
	4
	5

	І
	Підготовка об’єктів централізованого теплопостачання міста

	Котельня по вул. Героїв чорнобильців, 20 

	1 
	Ремонт і очистка котлів твердопаливних НИИСТУ- 5, 2 шт.
	01.09.2021
	Комунальне підприємство по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянти-нівської міської ради


	Виконано

	2 
	Ремонт запірної арматури в теплових камерах № 1 – 12
	01.09.2021
	
	Виконано

	3 
	Ремонт і очистка котлів Колві-650, 3  шт.
	01.09.2021
	
	Виконано

	4 
	Ремонт обладнання котельні (насоси, ХВО,  електрообладнання і приборів КВП і А)
	01.09.2021
	
	Виконано

	5 
	Заміна аварійних труб теплопостачання від котельні до інфекційного відділення на попередньо ізольовані d50 – 100м
	01.10.2021
	
	Не виконано через відсутність фінансування

	6 
	Гідравлічне випробування теплових мереж і котлів НИИСТУ-5, 2 шт., КОЛВИ-650, 3 шт. після ремонту
	01.09.2021
	
	Виконано

	Котельня по вул. Миру, 44/3 

	1
	Ремонт обладнання котельні (насоси, фільтри ХВО) і насосів ГВП
	01.09.2021
	Комунальне підприємство по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянти-нівської міської ради
	Виконано

	2
	Ремонт електричного обладнання і освітлення котельні
	01.08.2021
	
	Виконано

	3
	Гідравлічне випробування  запірної арматури, трубопроводів після ремонту
	01.08.2021
	
	Виконано

	Котельня по вул. Варчука, 18 

	1
	Ремонт котлів, насосів
	01.09.2021
	Комунальне підприємство по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянти-нівської міської ради

4


	Виконано

	2
	Ремонт, промивка (очистка) підігрівачів ГВП від накипу
	01.09.2021


	
	Виконано

	3
	Промивка труб, котлів і гідравлічне випробування після ремонту
	01.09.2021
	
	Виконано

	1
	2
	3
	
	5

	4
	Ремонт електрообладнання котельні, освітлення електрообладнання
	01.09.2021
	
	Виконано

	Котельня по вул. Прокоп’юка, 4 

	1
	Ремонт котлів ВК-32 № 1, 2, 3
	01.09.2021
	Комунальне підприємство по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянти-нівської міської ради
	Виконано

	2
	Ремонт системи ГВП
	01.09.2021
	
	Виконано

	3
	Ремонт та ревізія засувок в теплових камерах
	01.09.2021
	
	Виконано

	4
	Промивка підігрівачів № 1, 2; ремонт і ревізія запірної арматури, ремонт насосів подачі гарячої води для споживачів, ремонт насосів 1-го контуру для подачі гарячої води, гідравлічне випробування підігрівачів № 1, 2
	01.09.2021
	
	Виконано

	5
	Ремонт обладнання ХВО (солерозчинники, фільтр № 1, 2)
	01.09.2021
	
	Виконано

	Котельня по вул. Софійська, 5 

	1
	Капітальний ремонт  котла NWT-8/1.6-150 № 3. Заміна аварійних труб, трубної решітки котла d 76
	01.09.2021
	Комунальне підприємство по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради
	Виконано

	2
	Поточний ремонт  котлів NWT-8/1.6-150 № 1, 2, 3 (гідравлічне випробування після ремонту, ремонт вентиляторів з заміною підшипників, ремонт запобіжних клапанів, ремонт засувок, очистка котла № 2 від накипу та сажі)
	01.09.2021
	
	Виконано

	3
	Ремонт обладнання котельні (очистка підігрівача ГВП, ремонт запірної арматури; ремонт насосів ГВП)
	01.09.2021
	
	Виконано

	4
	Заміна аварійного теплообмінника на новий пластинчастий, потужністю 8 МВт
	01.09.2021
	
	Виконано

	Котельня по вул. Героїв Небесної Сотні, 3

	1
	Ремонт запірної арматури котлів КВГ, ремонт мережних насосів, очистка підігрівача, ремонт насосів підживлення, ремонт запірної арматури насосів і бака підживлення
	01.09.2021
	Комунальне підприємство по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради
	Виконано

	2
	Ремонт теплообмінника, хімічна та механічна очистка, усунення витікання теплоносія, шляхом паяння труб
	01.09.2021
	
	Виконано

	Котельня по вул. Рудяка, 33 

	1
	Заміна повітряної ділянки трубопроводу від ТК 9 до Грушевського 21, 23 на попередньо ізольовані d89-180п/м
	01.09.2021
	Комунальне підприємство по експлуатації теплового 

4
	Не виконано через відсутність фінансування

	1
	2
	3
	
	5

	2
	Ремонт системи ГВП
	01.09.2021
	господарства «Тепловик» Старокостянти-нівської міської ради
	Виконано

	3
	Ремонт бака запасу води № 2 
	01.09.2021
	
	Виконано

	4
	Ремонт обладнання котельні (котлів № 5, 6; насосів № 1, 2, 3, 4 (ГВП); насосів № 5, 6 (опалення); запірної арматури; системи ХВО)
	01.09.2021
	
	 

Виконано

	5
	Промивка водопідігрівачів та мереж ГВП
	01.09.2021
	
	Виконано

	Котельня по вул. Попова, 11/1

	1
	Ремонт обладнання котельні (котлів опалення № 1, 2, 3, 4; мережних насосів № 1, 2; насосів підживлення № 3, 4, 5; системи та фільтрів ХВО; запірної арматури)
	01.09.2021
	Комунальне підприємство по експлуатації теплового господарства «Тепловик» 

Старокостянти-нівської міської ради
	Виконано

	
	
	
	
	

	Котельня по вул. Острозького, 40/3 

	1
	Ремонт обладнання котельні (котлів опалення № 1, 2; насосів №1, 2, 3; системи ХВО; запірної арматури)
	01.09.2021
	Комунальне підприємство по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянти-нівської міської ради
	Виконано

	2
	Ремонт запірної арматури в ТК
	01.09.2021
	
	Виконано

	Котельні по вулицях  Федорова, 48/3; Чкалова, 4/1;Вишнивецького 2; 1Травня, 22

	1
	Ремонт обладнання котельні (котлів опалення № 1, 2 (3); насосів № 1, 2, 3; системи ХВО; запірної арматури)
	01.09.2021
	Комунальне підприємство по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянти-нівської міської ради
	Виконано

	Котельня по вул. Героїв Крут, 5/1 

	1
	Ремонт насосів, електрообладнання, освітлення, ХВО котельні
	01.09.2021
	Комунальне підприємство по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянти-нівської міської ради
	Виконано

	2
	Заміна аварійних труб на попередньо ізольовані Ду 219; Ду 159


	01.10.2021
	
	Виконано

	1
	2
	3
	4
	5

	Котельні комунального підприємства по експлуатації теплового господарства  “Тепловик” Старокостянтинівської міської ради

	1
	Держповірка манометрів, теплових лічильників, коректорів газу і лічильників газу
	01.09.2021
	Комунальне підприємство по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради
	Виконано

	2
	Монтаж лічильників ГВП на дільниці на котельні по вул. Софійська, 5/1
	01.09.2021
	
	Виконано

	ІІ
	Підготовка об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства

	1
	Капітальний ремонт водопровідної мережі Ø100 по вул. 1 Травня (через р. Случ)
	01.07.2021
	Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянти-нівської міської ради

4
	Не виконано-через відсутність фінансування. Виготовлено проєктно-кошторисну документацію

	2
	Проведення чищення резервуарів чистої води (РЧВ) на ВНС-1, ВНС-2 та ВНС-3 та проведення загального хлорування мереж водопостачання
	30.07.2021
	
	Виконано

	3
	Реконструкція водопровідної мережі Д300 мм (дюкеру) Пашківського водозабору
	25.08.2021
	
	Не виконано-через відсутність фінансування. Виготовлено проєктно-кошторисну документацію

	4
	Ремонт повітряної лінії 10 кВ Л65/2 та заміна опори №45 Пашківського водозабору
	30.08.2021
	
	Роботи будуть виконані у жовтні 2021 року

	5
	Виконання робіт по проєкту «Реконструкція каналізаційного колектору по вул.Франка, 

Миру, та Варчука в м. Старокостянтинів, Хмельницької області»
	31.08.2021
	
	Роботи не проводились в зв’язку з відсутністю фінансування

	6
	Виконання робіт по проєкту «Капітальний ремонт напірного каналізаційного колектору d 500 мм на ГКНС по вул. Гонти, 40/2, м. Старокостянтинів, Хмельницької області»
	31.08.2021
	
	Роботи по проєкту плануються завершитись у жовтні 2021 року

	1
	2
	3
	
	5

	7
	Виконання робіт по проєкту «Реконструкція каналізаційних очисних споруд потужністю 5000м3/добу м. Старкоостянтинів, Хмельницької області (Коригування зі збільшенням потужності до 12000 куб. м/добу)
	31.08.2021
	
	Роботи не проводились в зв’язку з відсутністю фінансування

	8
	Технічне переоснащення обладнання свердловини № 11 з встановленням регульованого електропривода з датчиком тиску
	31.08.2021
	
	Не виконано через відсутність фінансування

	9
	Підготовка автомобілів та механізмів до роботи в осінньо-зимовий період
	01.09.2021
	
	Проведено техогляд автотранспорту. Автомобілі та механізми забезпечено паливо-мастильними матеріалами

	10
	Придбання мотопомпи
	01.09.2021
	
	Проводяться переговори з постачальни-ками

	11
	Реконструкція свердловини Пашківського водозабору
	15.09.2021
	
	Не виконано через відсутність фінансування

	12
	Забезпечити резерв насосного обладнання марки ЕЦВ на артезіанські свердловини в кількості 3 комплектів
	15.09.2021
	
	Підприємство забезпечене резервним насосним обладнанням марки ЕЦВ

	13
	Забезпечення необхідною кількістю солі для гіпохлоридних установок ВНС та ОС
	30.09.2021
	
	Підприємство забезпечене необхідною кількістю солі для гіппохлоридних установок

	14


	Ремонт запірної арматури, пожежних гідрантів та водозабірних колонок
	01.10.2021
	
	Проведено ремонт запірної арматури у кількості -10 шт, замінено 2 пожежні 

	1
	2
	3
	
	5

	
	
	
	
	гідранти, відремонтовано 3 водорозбірні колонки

	15
	Капітальний ремонт насосного агрегату Д-320/50 на ВНС-2
	15.08.2021
	
	Виконано

	16
	Ремонт електрообладнання на ВНС, КНС, ОС, ГКНС
	постійно
	
	Проведено ремонт електрообладнання об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства.

	ІІІ
	Підготовка житлового фонду, який знаходиться на балансі житлово-експлуатаційної контори

	1
	Провести огляд всіх будинків та підсобних приміщень, горищ, підвалів та електрощитових


	30.04.2021
	Старокостянти-нівська житлово-експлуатаційна контора

            4

          4
	Виконано

	2
	Підготовка автотранспорту до технічного огляду


	01.11.2021
	
	Виконується, буде виконано до 01.11.2021 

	3
	Ремонт систем енергозабезпечення будинків, а саме заміна світильників та електромереж:

вул. Ессенська, 6, 8, 10, 15, 23,

вул. Софійська, 7, 9, 13, 17, 19, 21, 23
	01.10.2021
	
	Виконується, буде виконано до 01.10.2021

	4
	Ремонт герметизації інженерних вводів будинків, які мають підвальні приміщення
	01.10.2021
	
	Виконано

	5
	Частковий ремонт покрівлі будинків по 

вул. Миру, 3/20, 3/22, 3/23,  1/106, 1/132, 1/138, 1/141,  1/142, 1/147, 1/153, 1/157,

вул. Острозького,  7, 13,  64, 64/1, 55, 66

вул. Попова,  28/1, 30, 32, 9/56, 9/80,

вул. Ессенська, 6, 10,

вул. Софійська, 13, 19,

вул. Прокоп’юка, 3, 3/1,

вул. Франка, 27, 33, 35, 37, 39, 41,

вул. Героїв Крут, 14,

 вул. 20 Дистанції колії, 4


	01.10.2021
	
	Виконується, буде виконано до 01.10.2021

	1


	2
	3
	
	5

	6
	Частковий ремонт оголовків димоходів у будинках по 

вул. Попова, 4/1, 4/2, 4/3,

вул. Ессенська, 15
	01.10.2021
	
	Виконується, буде виконано до 01.10.2021

	7
	Частковий ремонт внутрішньобудинкових систем опалення у будинках по 
вул. Попова,  28, 
вул. Острозького, 68,

вул. Миру, 1/133, 1/140, 1/141, 1/146,   1/148, 1/150,  1/154, 1/29, 3/19, 3/20,

вул. Франка, 21, 25, 27, 31,

вул. Софійська,  9,

вул. Ессенська, 6
	15.09.2021
	
	Виконано

	8
	Ремонт внутрішньобудинкових систем гарячого водопостачання у будинках по 

вул. Острозького, 17,

вул. Попова,  30/2, 28/1 (9 пов.),  28/1 (6 пов.),

вул. Миру, 1/145,  1/146, 1/147, 1/156,

вул. Франка, 21, 
вул. Прокопюка, 3,

вул. Софійська, 21, 7, 9,

вул. Ессенська, 6, 8
	01.10.2021
	
	Виконано

	9


	Ремонт внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання у будинках по 

вул. Попова, 6, 28, 28/1,

вул. Острозького, 9, 11,  66,

вул. Миру, 3/17, 3/20, 3/22, 3/23, 1/133, 1/137, 1/138, 1/152,

вул. Франка, 25, 31,

вул. Чайковського, 2,

вул. Прокоп’юка, 3,

вул. Ессенська, 6 ,

вул. Челюскіна, 5
	01.10.2021
	
	Виконується, буде виконано до 01.10.2021

	10
	Ремонт теплоізоляції будинкових мереж опалення у будинках по вул. Попова, 14, 28/3, 34,

вул. Острозького, 32, 68,

вул. Франка, 21, 31, 39,

вул. Миру, 1/140, 1/149, 1/150, 1/157,

вул. Чайковського, 2


	01.10.2021
	
	Виконується, буде виконано до 01.10.2021

	1
	2
	3
	
	5

	11
	Частковий ремонт каналізаційних систем у будинках  по вул. Чайковського, 2,

вул. Попова, 4/1,  28/3,  30/2, 34,

вул. Франка, 21, 25, 27, 29,

вул. Острозького,  9,

вул. Миру,  3/23, 1/137, 1/148, 1/152, 1/150, 1/155,

вул. Челюскіна, 1
	01.10.2021
	
	Виконується, буде виконано до 01.10.2021

	
	
	
	
	

	12
	Ремонт заскління вікон, сходинкових кліток, ремонт та заміна вхідних дверей
	01.10.2021
	
	Виконується, буде виконано до 01.10.2021

	ІV
	Підготовка дорожньо-мостового господарства, об’єктів благоустрою, інших об’єктів
	
	

	1
	Провести ямковий, поточний ремонт 18000 м2 доріг і тротуарів, та профільне грейдування
	25.10.2021 
	Комунальне підприємство «Ремонтно-будівне шляхове підприємство»

Старокостянти-нівської міської ради

4
	Виконано  
11500 м2  поточного ремонту доріг 
Роботи продовжуються

	2
	Провести капітальний ремонт 5000  м2 доріг та тротуарів
	05.10.2021 
	
	Капітально відремонтовано 4158 м2 тротуарів

	3
	Провести заміну 20   дорожніх знаків, додатково встановити 5  дорожніх знаків
	20.08.2021 
	
	Поновлено по вулицях міста

	4
	Облаштувати 4 автобусних павільйонів
	05.08.2021 
	
	Облаштовано 1 зупинку по вул.Матросова

	5
	Відремонтувати та пофарбувати 3 автобусні зупинки
	01.07.2021 
	
	Виконано 

	6
	Відремонтувати та пофарбувати в’їзні знаки
	01.05.2021 
	
	Виконано 

	7
	Очистити та відремонтувати мережу зливової каналізації
	05.10.2021 
	
	Виконано

	8
	Заготовити посипковий матеріал


	01.10.2021 
	
	Заготовлено  400 т суміші

	9
	Відремонтувати та встановити вздовж тротуарів ящики для зберігання протиожеледного посипкового матеріалу


	15.10.2021
	
	Ящики відремонтовано та будуть встановлені до 15.10.2021

	10
	Підготувати автотракторну техніку до роботи в осінньо-зимовий період
	01.10.2021
	
	Підготовлено 

	1
	2
	3
	
	5

	11
	Заключити  договори на залучення додаткової техніки на випадки непередбачених складних погодних умов
	01.09.2021
	
	Заключено 

	12
	Передбачити резерв паливо-мастильних матеріалів:

дизпаливо – 600 л.;

бензин – 200 л.
	01.10.2021
	
	Заготовлено 

	13
	Заготовити резерв шанцевого інструменту (лопата совкова) – 40 шт.
	01.10.2021 
	
	Заготовлено 

	14
	Провести заміну лампи ДНАП 100 Вт на світлодіодні  лампи LED 20 Вт в кількості 300 шт.
	01.11.2021
	Комунальне підприємство «Міськсвітло»

Старокостянти-нівської міської ради


	Замінено 206 ламп

	15
	Провести заміну розрахункових приладів обліку (лічильників), у яких закінчився ресурс та які не пройшли чергову держперевірку
	01.08.2021
	
	Виконано

	16
	Провести заміну відкритих ліній електропередач, а саме провід А16 на електричний провід в ізоляції СІП 16, протяжністю 2600 м
	01.11.2021
	
	Проведено 
заміну відкритих ліній електропередач, а саме провід А16 на провід в ізоляції СІП16 протяжністю 600 м

	17
	Почистити мережу зливової каналізації, перевірити стан решіток, пошкодженні дерев’яні решітки замінити на нові, вивезти мул з басейну та забезпечити технічно-справний стан обладнання очисних споруд
	01.09.2021
	Комунальне підприємство комбінат комунальних підприємств Старокостянти-нівської міської ради
	Виконано
 

 

 

 

 

 

	18
	Укласти договір на обслуговування газового обладнання з «Хмельницькагроподсервіс», провести перевірку (ревізію) технічного стану газового обладнання, котлів, газової та електромережі
	01.09.2021
	
	Виконано

	19
	Виконати роботи по капітальному ремонту даху і поточному ремонту приміщень міської лазні
	01.09.2021
	
	Виконано частково. Капітальний ремонт даху лазні не виконано через відсутність фінансування

	1
	2
	3
	4
	5

	20
	Встановити і під єднати до існуючої системи нового парового котла на твердому паливі у приміщенні міської лазні
	01.09.2021
	
	Не виконано через відсутність коштів

	21
	Відремонтувати або замінити на нові зношені урни та лавки в міському парку
	01.09.2021
	
	Виконано 

	22
	Підготувати автотракторну техніку для роботи в осінньо-зимовий період
	15.10.2021
	
	Виконано

	23
	Виконати поточний ремонт даху адмінприміщення
	30.09.2021
	
	Виконано

	24
	Провести різку аварійних та сухих дерев в міському  парку
	31.11.2021
	
	Виконується

	
	
	
	
	


Начальник управління житлово-
комунального господарства та інфраструктури 
виконавчого комітету міської ради                                                                         Світлана ОВЧАР
