## Аркуш1
Додаток до рішення міської ради
7. Заходи до Програми діяльності та розвитку комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства "Водоканал" на 2021-2023 роки
№ п/п | Зміст заходу | Фінансове забезпечення (тис. грн) | [9 empty] | Показники ефективності заходу
|  | Всього | в тому числі
|  |  | Державний бюджет |  |  | Міський бюджет |  |  | Власні кошти
|  |  | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Всього по програмі: | 245369.087 | 65416.2 | 65416.3 | 60767.1 | 25749.587 | 15933.3 | 10530.9 | 556.8 | 561.6 | 437.3
Будівництво, реконструкція та модернізація обєктів водопостачання та водовідведення
1 | Капітальний ремонт водопровідної мережі Ø100 по вул. 1 Травня (через р.Случ) | 1140.056 | х | х | х | 1140.056 | х | х | х | х | х | Підвищення надійності водопостачання житлового мікрорайону «Заслуч» на 20%
2 | Реконструкція водопровідної мережі Д300 мм (дюкеру) Пашківського водозабору | 300 | х | х | х | 150 | 150 | х | х | х | х | Покращення надійності централізованого водопостачання міста на 20 %
3 | Реконструкція каналізаційних очисних споруд потужністю 5000 м3/добу м. Старокостянтинів Хмельницької області (Коригування зі збільшенням потужності до 12000 м3/добу) | 202557 | 60767.1 | 60767.1 | 60767.1 | 6751.9 | 6751.9 | 6751.9 | х | х | х | Покращення очистки побутових стічних вод на 30%
4 | Поточний ремонт водозабірної свердловини №6 м.Старокостянтинів, Хмельницької області | 50 | х | х | х | 50 | х | х | х | х | х | Підвищення надійності водопостачання міста на 25%
5 | Поточний ремонт водозабірної свердловини №7 м.Старокостянтинів, Хмельницької області | 50 | х | х | х | 50 | х | х | х | х | х | Підвищення надійності водопостачання міста на 45%
6 | Заміна насосного обладнання з встановленням шафи управління на базі частотного перетворювача на ВНС-2 по вул. Франка, 26 м. Старокостянтинів Хмельницької області | 360 | х | х | х | 360 | х | х | х | х | х | Зменшення витрат електроенергії на ВНС-2 до 40%
7 | Заміна насосного обладнання з встановленням шафи управління на КНС-1 по вул. Рудяка, 20 м. Старокостянтинів Хмельницької області | 200 | х | х | х | 200 | х | х | х | х | х | Підвищення надійності роботи КНС-1 на 50 %
8 | Будівництво нової свердловини та водогону Григоровецького водозабору | 840 | х | х | х | х | 800 | х | х | 40 | х | Підвищення надійності водопостачання міста на 25%
9 | Реконструкція водонапірної вежі по вул. Гольдфадена м. Старокосятнтинів, Хмельницької обл. | 170 | х | х | х | х | 150 | х | х | 20 | х | Підвищення надійності водопостачання житлового мікрорайону «Цукрозавод» на 15%
10 | Реконструкція водопровідної мережі житлового мікрорайону цукрового заводу по вул. Гольдфадена та вул. Чкалова м. Старокостянтинів, Хмельницької обл. | 750 | х | х | х | х | х | 700 | х | х | 50 | Підвищення надійності водопостачання житлового мікрорайону «Цукрозавод» на 70%
11 | Капітальний ремонт напірного каналізаційного колектору d 500 мм на ГКНС по вул. Гонти 40/2 м. Старокостянтинів, Хмельницької області | 650 | х | х | х | 650 | х | х | х | х | х | Підвищення екологічної безпеки р.Ікопоть на 40%
12 | «Реконструкція каналізаційного колектору по вул. Франка, вул. Миру та вул. Варчука в м. Старокостянтинів, Хмельницької обл.» | 15497.1 | 4649.1 | 4649.2 | х | 3099.4 | 3099.4 | х | х | х | х | Підвищення надійності централізованого водовідведення та зниження аварійності ділянці на 75 %
13 | Реконструкція свердловини №1 Чернятинського водозабору | 320 | х | х | х |  | 300 | х | х | 20 | х | Підвищення надійності водопостачання міста на 10%
14 | Придбання насосних агрегатів марки ЕЦВ | 216 | х | х | х | х | х | х | 72 | 72 | 72 | Підвищення надійності водопостачання міста на 35 % та зниження споживання артезіанськими свердловинами електроенергії на 1,5 %
15 | Капітальний ремонт самопливного каналізаційного колектора вул. Попова до вул. Героїв Небесної Сотні | 99.9 | х | х | х | х | х | х | 33.3 | 33.3 | 33.3 | Підвищення надійності централізованого водовідведення по вул. Попова до вул. Героїв Небесної Сотні на 60 %
16 | Диспетчиризація КНС по вул. Рудяка та КНС по вул. Стельмаха | 235 | х | х | х | х | 100 | 100 | х | 17.5 | 17.5 | Повна автоматизація роботи 2-х КНС. Зменшення витрат оплати праці.
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, а також заходи зі зниження втрат ресурсів
17 | Встановлення лічильників для технологічного обліку води на артезіанських свердловинах | 425 | х | х | х | х | 175 | 175 | х | 37.5 | 37.5 | Виконання постанови Кабміну України від 08.10.2012 № 963
18 | Оснащення будинковим обліком багатоквартирних будинків | 4500 | х | х | х | 4500 | х | х | х | х | х | Виконання Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»
Заходи з енергозбереження (зниження енерговитрат)
19 | Технічне переоснащення обладнання свердловини №13 по вул. Гольдфадена з встановленням регульованого електропривода з датчиком тиску | 105 | х | х | х | х | 95 | х | х | 10 | х | Підвищеня строку служби глибинного насосу на 10-20%, зменшення витрати електроенергії на данній свердловині на 5%
20 | Реконструкція лінії електропередачі (ЛЕП) 10 кВ на ВНС-2 м. Старокостянтинів Хмельницької обл. | 395 | х | х | х | х | х | 350 | х | х | 45 | Економія грошових коштів підприємства 3,0-4,0 тис. грн щомісяця
21 | Реконструкція резервної лінії електропередачі (ЛЕП) 10 Кв на ГКНС м. Старокостянтинів Хмельницької обл. | 250 | х | х | х | х | 225 | х | х | 25 | х | Покращення надійності водовідведення міста на 25 %
22 | Технічне переоснащення обладнання свердловини № 11 з встановленням регульованого електропривода з датчиком тиску | 110 | х | х | х | 105 | х | х | 5 | х | х | Зменшення витрати електроенергії на данній свердловині на до 30%
23 | Технічне переоснащення ВНС-2 з встановленням насосної установки | 1072 | х | х | х | 1057 | х | х | 15 | х | х | Економія електроенергії на ВНС-2 30-40%, зменшення поривів на мережах водопостачання на 10%
24 | Придбання приладів плавного пуску на ГКНС (3шт) | 1100 | х | х | х | 350 | 350 | 350 | 16.5 | 16.5 | 17 | Підвищення строку служби насосних агрегатів на 10-20%
25 | Придбання повітродувки ROBUSCHI ROBOX Evolution EL 125/4P (або еквівалент) | 1120 | х | х | х | 1100 | х | х | 20 | х | х | Покращеня очистки стічних вод на ОС на 10-20%
26 | Ремонт повітряної лінії 10 кВ Л65/2 та заміна опори №45 Пашківського водозабору | 75 | х | х | х | 60 | х | х | 15 | х | х | Забезпечення резервною лінією електропередачі водозабір «Пашківці»
27 | Заміна ввідного силового кабелю на КНС по вул. Байдукова | 3.8 | х | х | х | х | х | х | х | 3.8 | х | Підвищення роботи даної КНС на 10%
28 | Заміна світильників вуличного освітлення очисних споруд та ВНС-3 | 8 | х | х | х | х | х | х | х | 8 | х | Економія електроенергії на ВНС-3 та ОС на 2%
29 | Заміна захисної автоматики електродвигунів на свердловинах – 6 шт. | 42 | х | х | х | х | х | х | 14 | 14 | 14 | Підвищення строку служби насосних агрегатів на 10-20%
30 | Заміна насосного обладнання КНС по вул. Рудяка та на КНС по вул. Франка на менш енергоємне | 470 | х | х | х | 150 | 150 | 150 | 6.5 | 6.5 | 7 | Економія електроенергії на даних КНС до 25%
31 | Заміна двох насосних агрегатів марки ЕЦВ на глибинні насоси марки WILO | 175 | х | х | х | 82.5 | 82.5 | х | 5 | 5 | х | Економія електроенергії на свердловинах до 15%, збільшення строку служби насосних агрегатів до 4-х років
Оновлення матеріально-технічної бази та закупівлі транспортних засобів спеціального і спеціалізованого призначення
32 | Придбання спецавтомобіля для аварійної бригади КП " Водоканал" | 485 | х | х | х | 470 | х | х | 15 | х | х | Покращення якості роботи аварійної бригади каналізаційних мереж на 20%
33 | Придбання паяльника для зварювання терморезисторних труб та фітингів | 62 | х | х | х | 50 | х | х | 12 | х | х | Підвищення якості та швидкості ремонту водопровідних мереж на 20%
34 | Аварійна спецмашина (майстерня) з станком та комплектом механізмів, приладів та інструментів | 1220 | х | х | х | х | 1200 | х | х | 20 | х | Покращення якості роботи аварійної бригади водопровідних мереж на 20%
35 | Встановлення котла на твердому паливі в хімікобактеріологічну лабораторію контролю якості питної води | 75 | х | х | х | х | х | х | 75 | х | х | Економія електроенергії на ВНС-1 на 20%
36 | Придбання екскаватора-навантажувача JCB | 1915 | х | х | х | 1900 | х | х | 15 | х | х | Покращення швидкості усунення аварійних ситуацій та поривів мереж водопостачання та водовідведення на 45%
Заходи щодо підвищення безпеки та охорони об'єктів
37 | Розроблення зон санітарної охорони артезіанських свердловин | 100 | х | х | х | 80 | х | х | 20 | х | х | х
38 | Отримання оцінки впливу на довкілля | 130 | х | х | х | 120 | х | х | 10 | х | х | х
39 | Огородження артсвердловин | 250 | х | х | х | 66.5 | 66.5 | 67 | 16.5 | 16.5 | 17 | Покращення екологічної безпеки артезіанських свердловин
40 | Огородження каналізаційних насосних станцій | 176 | х | х | х | 50 | 50 | 50 | 8.5 | 8.5 | 9 | Покращення екологічної безпеки КНС
Оформлення дозвільних та проектних документів
41 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації на об’єкт «Капітальний ремонт напірного каналізаційного колектору d 500 мм на ГКНС по вул. Гонти 40/2 м. Старокостянтинів, Хмельницької області» | 24.98 | х | х | х | 24.98 | х | х | х | х | х | x
42 | Виготовлення робочого проєкту «Реконструкція водопровідної мережі Д=250 мм по провулку Покришкіна в м. Старокостянтинів, Хмельницької області» | 49.7 | х | х | х | 49.7 | х | х | х | х | х | x
43 | Виготовлення робочого проєкту «Реконструкція каналізаційної мережі по вул. Сагайдачного м. Старокостянтинів, Хмельницької обл." | 49.7 | х | х | х | 49.7 | х | х | х | х | х | x
44 | Виконання геолого-економічної оцінки експлуатаційних запасів підземних вод | 1500 | х | х | х | х | 750 | 750 | х | х | х | x
45 | Реконструкція водопровідної мережі по вул. Тімірязєва та вул.Болохівська м. Старокостянтинів Хмельницької області | 75 | х | х | х | х | 65 | х | х | 10 | х | x
46 | Реконструкція ПКД на будівництво нової лінії електропередачі (ЛЕП) 10 кВ на ВНС-2 м. Старокостянтинів Хмельницької обл. | 68 | х | х | х | 58 | х | х | 10 | х | х | x
47 | Виготовлення ПКД на реконструкцію резервної лінії електропередачі (ЛЕП) 10 кВ на ГКНС м. Старокостянтинів Хмельницької обл. | 68 | х | х | х | 58 | х | х | 10 | х | х | x
48 | Виконання інженерно - геозидичних та геологічних вишукувань, а також розроблення робочого проєкту по «Реконструкція водопровідної мережі житлового мікрорайону «Нове місто» в м. Старокостянтинів, Хмельницької області» | 140 | х | х | х | х | 120 | х | х | 20 | х | x
49 | Проектні (вишукувальні) роботи будівництва станції водопідготовки Григорівського водозабору ВНС 3 продуктивністтю 3000 куб.м/доб по вул.Попова, 115 м.Старокостянтинів, Хмельницької області | 545.4 | х | х | х | 545.4 | х | х | х | х | х | x
50 | Проєктні (вишукувальні) роботи реконструкції водозабору «КЕЧ» та будівництва станції водопідготовки ВНС 1 по вул. Миру, 56 м.Старокостянтинів, Хмельницької області | 574,551 | х | х | х | 574.551 | х | х | х | х | х | х
51 | Проектні (вишукувальні) роботи будівництва станції водопідготовки Пашківського водозабору ВНС 2 продуктивністтю 3000 куб.м/доб по вул. Франка,26 м.Старокостянтинів, Хмельницької області | 453.9 | х | х | х | 453.9 | х | х | х | х | х | x
Заходи з поліпшення умов праці
52 | Ремонт притяжно-витяжної вентиляції КНС по вул. Франка | 15 | х | х | х | х | х | х |  | 15 | х | Покращення умов праці робітників
53 | Придбання газоаналізатора ЗОНД 1-57 | 10 | х | х | х | х | х | х | 10 | х | х | Покращення умов праці робітників
54 | Придбання вогнегасників на об'єкти водопостачання та водовідведеня | 15 | х | х | х | х | х | х | 5 | 5 | 5 | Покращення умов праці робітників
55 | Забезпечення працівник спецодягом та спецвзуттям | 60 | х | х | х | х | х | х | 20 | 20 | 20 | Покращення умов праці робітників
56 | Придбання високовольтного безконтактного індикатора зі звуковою сигналізацією | 2.5 | х | х | х | х | х | х | 2.5 | х | х | Покращення умов праці робітників
Інші заходи
57 | Заміна пожежних гідрантів м. Старокостянтинів Хмельницької обл. | 244 | х | х | х | 66.5 | 66.5 | 70 | 12 | 14 | 15 | Підвищення протипожежної безпеки міста на 35%
58 | Заміна запірної арматури на водопровідних мережах Ø100, 150, 250, 300 мм | 379.5 | х | х | х | 115 | 120 | 120 | 8 | 8.5 | 8 | Зменшення втрат води на 5%
59 | Паспортизація технічного стану будівель і споруд підприємства | 220 | х | х | х | 66.5 | 66.5 | 67 | х | 10 | 10 | Підвищеня надійності технічного стану будівель та споруд
60 | Придбання програмного забезпечення | 500 | х | х | х | 225 | 225 | х | 25 | 25 | х | Покращення обслуговування абонентів на 15 %
61 | Придбання комп’ютерного обладнання | 180 | х | х | х | х | х | х | 60 | 60 | 60 | Покращення роботи адмінперсоналу на 10%
62 | Придбання мотопомпи HONDA | 40 | х | х | х | 20 | х | х | 20 | х | х | Підвищення ефективності роботи слюсарів аварійної бригади водопровідних та каналізаційних мереж
Заходи розвитку систем питного водопостачання Старокостянтинівської міської територіальної громади
63 | Придбання та встановлення (заміна, повірка) лічильників електричної енергії на свердловинах | 90 | х | х | х | 50 | 20 | 20 | х | х | х | Облік електричної енергії на свердловинах на 100 %
64 | Придбання та встановлення (заміна) засобів технологічного обліку холодної води на свердловинах | 450 | х | х | х | 150 | 150 | 150 | х | х | х | Технологічний облік холодної води на свердловинах на 100 %
65 | Заміна насосного обладнання свердловин | 400 | х | х | х | 200 | 100 | 100 | х | х | х | Підвищення якості та стабільного водопостачання споживачам на 25%
66 | Технічне переоснащення свердловин | 390 | х | х | х | 120 | 130 | 140 | х | х | х | Підвищення якості та стабільного водопостачання споживачам на 15%
67 | Огродження першого поясу зон санітарної охорони свердловин | 330 | х | х | х | 100 | 110 | 120 | х | х | х | Впорядкування зон санітарної охорони свердловин на 80%
68 | Виготовлення дозвільних документів свердловин | 265 | х | х | х | 80 | 85 | 100 | х | х | х | х
69 | Розроблення проєктно-кошторисної документації на реконструкцію систем водопостачання територіальної громади | 530 | х | х | х | 150 | 180 | 200 | х | х | х | Виготовлення ПКД
Секретар міської ради Олександр СТЕПАНИШИН
Керуючий справами виконавчого комітету міської ради Наталія ШАБЕЛЬНИК