Додаток

до рішення 26 сесії міської ради

від 21 вересня 2012 року № 9

ПЕРЕЛІК

об’єктів електромереж, які задіяні в схемах електропостачання споживачів та передаються у постійне безоплатне користування ПАТ «Хмельницькобленерго»

(з прийняттям на баланс)

| № п/п | Найменування об'єктів | Рік вводу в експлуатацію | Од. вим. | Кількість | Споживачі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | КЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП-138м | 1975 | км | 0,045 | Гаражний кооператив «Автомобіліст» |
| 2 | КЛ-0,4 кВ Л-3; 4 ЗТП-138м | 1979 | км | 2х0,27 | Старокостянтинівсько-Красилівський об’єднаний районний військовий комісаріат |
| 3 | КЛ-0,4 кВ Л-8; 9 ЗТП-139м | 1964 | км | 2х0,17 | 42 гарнізонний будинок офіцерів |
| 4 | КЛ-0,4 кВ Л-1; 2 ЗТП-144м | 1992 | км | 2х0,14 | Котельня мікрорайону «Болгарське містечко» |
| 5 | КЛ-0,4 кВ Л-12 ЗТП-23м | 2009 | км | 0,06 | Пам’ятник жертвам голодомору та політичних репресій по вул.Острозького, 72 |
| 6 | КЛ-0,4 кВ Л-9 ЗТП-59м | 1992 | км | 0,12 | Тимчасова будівля по вул.Ессенська, 1/2 |
| 7 | КЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП-60м | 1982 | км | 0,05 | ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 |
| 8 | КЛ-0,4 кВ Л-1; 2 ЗТП-148м | 2010 | км | 2х0,1 | Житловий квартал «Авіатор» |
| 9 | КЛ-10 кВ Л-213 ЗТП-148-ЗТП-128 | 2010 | км | 0,3 | Житловий квартал «Авіатор» |
| 10 | Трансформаторна підстанція №148 | 2010 | кВА | 2х400 | Житловий квартал «Авіатор» |
| 11 | Трансформаторна підстанція №9 | 1936 | кВА | 60 | пров.Стельмаха |
| ВСЬОГО | КЛ-0,4 кВ -12 шт. КЛ-10 кВ - 1 шт. ТП-10/0,4 - 2 шт. | км км кВА | 1,635 0,3 860 | Х |

Секретар міської ради					О.Степанишин