Додаток 1 до Програми

Завдання та розрахункова вартість заходів Програми енергоефективності м.Старокостянтинів на 2013-2015 роки

| № з/п | Напрямок економічної діяльності, назва заходу (проекту) з енергоефективності | Місце впровадження | Відповідальний за реалізацію | Джерела фінансу- вання | Орієнтована вартість впровадження заходу, тис.грн. |  |  | Розрахунковий економічний ефект від запровадження заходу, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Впровадження когенераційних установок на об’єктах комунальної теплоенергетики |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Впровадження КГУ потужністю 0,5 МВт | КП ПТГ «Тепловик», котельня по вул. Миру, 1/139 | КП ПТГ «Тепловик» | власні кошти |  | 259,0 |  | 2390 |
|  |  |  |  | міськ.бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держ.бюджет |  | 4921,5 |  |  |
| 2 | Проведення санації будівель бюджетних установ та житлових будинків |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Утеплення фасадів пінопластом, замі- на вікон на метало пластикові, утепле ння покрівлі | ЗОШ І-ІІІ ст. №1, вул. Острозького,40 | Управління освіти виконавчого комі- тету міської ради | власні кошти |  |  |  | 230,9 |
|  |  |  |  | міськ.бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держ.бюджет |  | 2000,0 | 2054,4 |  |
|  | 2.2. Утеплення фасадів пінопластом, замі- на вікон на метало пластикові, утепле ння покрівлі | ЗОШ І-ІІІ ст. №3, вул.Орджонікідзе,22 | Управління освіти виконавчого комі- тету міської ради | власні кошти |  |  |  | 138,2 |
|  |  |  |  | міськ.бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держ.бюджет |  | 1134,8 |  |  |
|  | 2.3. Утеплення фасадів пінопластом, замі- на вікон на метало пластикові, утепле ння покрівлі | ЗОШ І-ІІІ ст. №4, вул.1 травня,22 | Управління освіти виконавчого комі- тету міської ради | власні кошти |  |  |  | 57,9 |
|  |  |  |  | міськ.бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держ.бюджет |  | 1000,0 | 406,5 |  |

продовження таблиці 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.4. Утеплення фасадів пінопластом, замі- на вікон на метало пластикові, утепле ння покрівлі | ЗОШ І-ІІІ ст. №5, вул.Пугачова,3 | Управління освіти виконавчого комі- тету міської ради | власні кошти |  |  |  | 146,1 |
|  |  |  |  | міськ.бюджет | 303,0 | 300,0 |  |  |
|  |  |  |  | держ.бюджет |  | 1500,0 | 6074,1 |  |
|  | 2.5. Утеплення фасадів пінопластом, замі- на вікон на метало пластикові, утепле ння покрівлі | ЗОШ І-ІІІ ст. №6, вул.Чкалова,4 | Управління освіти виконавчого комі- тету міської ради | власні кошти |  |  |  | 393,7 |
|  |  |  |  | міськ.бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держ.бюджет |  | 1000 | 850,3 |  |
|  | 2.6. Утеплення фасадів пінопластом, замі- на вікон на метало пластикові, утепле ння покрівлі | ЗОШ І-ІІІ ст. №7, вул.Прокоп’юка,6 | Управління освіти виконавчого комі- тету міської ради | власні кошти |  |  |  | 230,5 |
|  |  |  |  | міськ.бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держ.бюджет | 2539,9 |  |  |  |
|  | 2.7. Утеплення фасадів пінопластом, замі- на вікон на метало пластикові, утепле ння покрівлі | Ліцей, вул.Миру,14 | Управління освіти виконавчого комі- тету міської ради | власні кошти |  |  |  | 217,5 |
|  |  |  |  | міськ.бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держ.бюджет |  | 3317,8 | 250,0 |  |
|  | 2.8. Утеплення фасадів пінопластом, замі- на вікон на метало пластикові, утепле ння покрівлі | Гімназія, вул.Ессенська,4 | Управління освіти виконавчого комі- тету міської ради | власні кошти |  |  |  | 322,4 |
|  |  |  |  | міськ.бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держ.бюджет |  | 2000,0 | 2938,4 |  |
|  | 2.9. Заміна котла | Старокостянтинівська дитяча художня шко- ла, вул. Пушкіна,7 | Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комі- тету міської ради | власні кошти | 7,0 |  |  | 5,0 |
|  |  |  |  | міськ.бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держ.бюджет |  |  |  |  |

продовження таблиці 1

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.10.Утеплення фасадів пінопластом, гори ща мінватою; влаштування під- вісної стелі з гіпсо картону, модерні- зація опалюваль- ної системи | Старокостянтинівська дитяча художня шко- ла, вул. Пушкіна,7 |  | Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комі- тету міської ради |  | власні кошти |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |
|  |  |  |  |  |  | міськ.бюджет |  |  |  | 50,0 |  | 300,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | держ.бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.11.Заміна котлів | Дитяча музична школа, І корпус, вул.Федорова, 56 |  | Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комі- тету міської ради |  | власні кошти |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |
|  |  |  |  |  |  | міськ.бюджет |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | держ.бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.12.Утеплення фасадів пінопластом, гори ща мінватою; влаштування під- вісної стелі з гіпсо картону, модерні- зація опалюваль- ної системи; осу- шення фундамен- ту та стін; бетону- вання, армування, утеплення підлоги | Дитяча музична школа, І корпус, вул.Федорова, 56 | Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комі- тету міської ради |  | власні кошти |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |
|  |  |  |  |  | міськ.бюджет |  |  |  | 150 |  | 370 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | держ.бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.13. Капітальний ремонт, утеплення фасадів, заміна вікон та дверей у підʼїздах житлового будинку | Житловий будинок, вул. Острозького, 15 |  | Старокостянтинівська ЖЕК |  | власні кошти |  |  |  |  |  |  |  | 21,1 |
|  |  |  |  |  |  | міськ.бюджет |  |  |  | 115,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | держ.бюджет |  |  |  | 430,6 |  |  |  |  |

продовження таблиці 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.14. Капітальний ремонт, утеплення фасадів, заміна вікон та дверей у підʼїздах житлового будинку | Житловий будинок, вул. Острозького, 17 | Старокостянтинівська ЖЕК | власні кошти |  |  |  | 41,3 |
|  |  |  |  | міськ.бюджет |  | 196,7 |  |  |
|  |  |  |  | держ.бюджет |  | 795,2 |  |  |
|  | 2.15. Капітальний ремонт, утеплення фасадів, заміна вікон та дверей у підʼїздах житлового будинку | Житловий будинок, вул. Острозького, 53 | Старокостянтинівська ЖЕК | власні кошти |  |  |  | 23,4 |
|  |  |  |  | міськ.бюджет |  | 138,1 |  |  |
|  |  |  |  | держ.бюджет |  | 558,1 |  |  |
|  | 2.17. Капітальний ремонт, утеплення фасадів, заміна вікон та дверей у підʼїздах житлового будинку | Житловий будинок, вул. Острозького, 53/1 | Старокостянтинівська ЖЕК | власні кошти |  |  |  | 23,3 |
|  |  |  |  | міськ.бюджет |  | 136,6 |  |  |
|  |  |  |  | держ.бюджет |  | 552,0 |  |  |
|  | 2.18. Капітальний ремонт, утеплення фасадів, заміна вікон та дверей у підʼїздах житлового будинку | Житловий будинок, вул. Острозького, 55 | Старокостянтинівська ЖЕК | власні кошти |  |  |  | 20,7 |
|  |  |  |  | міськ.бюджет |  | 106,5 |  |  |
|  |  |  |  | держ.бюджет |  | 465,9 |  |  |
|  | 2.19. Капітальний ремонт, утеплення фасадів, заміна вікон та дверей у підʼїздах житлового будинку | Житловий будинок, вул. Острозького, 55/1 | Старокостянтинівська ЖЕК | власні кошти |  |  |  | 20,7 |
|  |  |  |  | міськ.бюджет |  | 106,8 |  |  |
|  |  |  |  | держ.бюджет |  | 431,9 |  |  |
| 3 | Проведення санації будівель, що належать до комунальної власності |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Заміна газового котла на котел на твердому паливі (дрова) | КП ВКГ «Водоканал», адм. приміщення | КП ВКГ «Водоканал» | власні кошти |  | 14,5 |  | 40,0 |
|  |  |  |  | міськ.бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держ.бюджет |  |  |  |  |

продовження таблиці 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.2. Заміна газового котла на котел на твердому паливі (дрова) | Комбінат комуналь- них підприємств, адм. приміщення | Комбінат комунальних підприємств | власні кошти | 13,3 |  |  | 564,0 |
|  |  |  |  | міськ.бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держ.бюджет |  |  |  |  |
|  | 3.3. Заміна ламп розжарювання на енергоефективні | Міська лазня | Комбінат комунальних підприємств | власні кошти |  |  |  | 1,5 |
|  |  |  |  | міськ.бюджет | 1,5 |  |  |  |
|  |  |  |  | держ.бюджет |  |  |  |  |
| 4 | Модернізація об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. Реконструкція мереж зовнінього освітлення об’єктів підпрємства | Міські очисні споруди, ВНС-1, ВНС-2, ВНС-3, ГКНС | КП ВКГ «Водоканал» | власні кошти | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 4,2 |
|  |  |  |  | міськ.бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держ.бюджет |  |  |  |  |
|  | 4.2.Встановлення регу- льованого електрич ного приводу на насосній станції | ГКНС, вул.Бурлуцького,20 | КП ВКГ «Водоканал» | власні кошти |  | 88,6 | 55,0 | 121,6 |
|  |  |  |  | міськ.бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держ.бюджет |  |  |  |  |
|  | 4.3.Встановлення частотних перетворювачів з щитом управління до двох насосних агрегатів Д -320, -60, потужністю 90 кВт на ВНС-3 | ВНС-3 | КП ВКГ «Водоканал» | власні кошти |  |  |  | 120,9 |
|  |  |  |  | міськ.бюджет |  | 170,0 |  |  |
|  |  |  |  | держ.бюджет |  |  |  |  |
|  | 4.4.Встановлення частотних перетворювачів з щитом управління до двох аераційних повітродувок ТВ -80, -1,4, потужністю 132 кВт з датчиком розчинного кисню на міських очисних спорудах | Міські очисні споруди | КП ВКГ «Водоканал» | власні кошти |  |  |  | 287,2 |
|  |  |  |  | міськ.бюджет |  | 275,0 |  |  |
|  |  |  |  | держ.бюджет |  |  |  |  |

продовження таблиці 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Модернізація котлоагрегатів та реконструкція тепломереж |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.Технічне переосна- щення | КП ПТГ «Тепловик», котельня по вул. Миру, 1/139 | КП ПТГ «Тепловик» | власні кошти |  | 340,0 |  | 1590,8 |
|  |  |  |  | міськ.бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держ.бюджет |  | 2548,8 |  |  |
|  | 5.2.Заміна теплових мереж | КП ПТГ «Тепловик», котельня по вул. І.Франка, 35 | КП ПТГ «Тепловик» | власні кошти |  | 40,0 | 1100,0 | 700-1000 |
|  |  |  |  | міськ.бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держ.бюджет |  | 740,0 | 4880,4 |  |
|  | 5.3. Технічне переосна щеня, заміна теплових мереж | КП ПТГ «Тепловик», котельня по вул. Миру, 1/136 та по вул. Комсомольська, 8/3 | КП ПТГ «Тепловик» | власні кошти |  | 1025,0 |  | 700-1000 |
|  |  |  |  | міськ.бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держ.бюджет |  | 4601,5 | 4269,9 |  |
| 6 | Упровадження енергоефективних освітлювальних приладів |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1. Реконструкція освітлення | Мікрорайон «Жовтневе містечко» | МКП «Міськсвітло» | власні кошти |  |  |  | 7,0 |
|  |  |  |  | міськ.бюджет | 477,3 |  |  |  |
|  |  |  |  | держ.бюджет |  |  |  |  |
|  | 6.2.Реконструкція зов- нішнього освітлен- ння (заміна світиль- ників з лампами розжарювання по- тужністю300Вт на світильники з нат- рієвими лампами потужністю 100 Вт, 2228 шт.) | Вулиці міста | МКП «Міськсвітло» | власні кошти |  |  |  | 247,3 |
|  |  |  |  | міськ.бюджет | 30,0 | 543,6 | 543,6 |  |
|  |  |  |  | держ.бюджет |  |  |  |  |
|  | Разом | - | - | - | 3393,2 | 32055,1 | 24093,8 | - |