Додаток 2 до Програми

Очікувані результати виконання заходів Програми енергоефективності м.Старокостянтинів на 2013-2015 роки

| № з/п | Напрямок економічної діяльності, назва заходу (проекту) з енергоефективності | Найменування показника | Кількість | Види енергоресур- сів, що економляться | Показники економії енергоресурсів |  |  | Очікуваний результат, всього економія енергоресурсів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Впровадження когенера- ційної установки на об’єктах комунальної теплоенергетики | шт. | 1 | електроенергія (тис. кВ/год) | 40 | 60 | 60 | 160 |
|  |  |  |  | природний газ (тис.м3) | 300 | 300 | 300 | 900 |
|  |  |  |  | теплоенергія (Гкал) | 2500 | 2500 | 2500 | 7500 |
|  |  |  |  | інші види ПЕР (т.у.п.) |  |  |  |  |
| 2 | Проведення санації жит- лових будинків та буді- вель бюджетних установ | кількість об’єктів/ опалювальна площа, тис. м3 | 16/42,4 | електроенергія (тис. кВ/год) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | природний газ (тис.м3) | 44,7 | 79,7 | 81,7 | 206,1 |
|  |  |  |  | теплоенергія (Гкал) | 1568,0 | 1818,0 | 1864,0 | 5250,0 |
|  |  |  |  | інші види ПЕР (т.у.п.) |  |  |  |  |
| 3 | Проведення санації буді- вель, що належть до ко- мунальної власності | кількість об’єктів/ опалювальна площа, тис. м2 | 2/0,79 | електроенергія (тис. кВ/год) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
|  |  |  |  | природний газ (тис.м3) | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 61,5 |
|  |  |  |  | теплоенергія (Гкал) | 137,0 | 137,0 | 137,0 | 411,0 |
|  |  |  |  | інші види ПЕР (т.у.п.) |  |  |  |  |
| 4 | Модернізація об’єктів во- допровідно-каналізацій - ного господарства | кількість об’єктів | 2 | електроенергія (тис. кВ/год) | 15,33 | 15,33 | 15,34 | 46,0 |
|  |  |  |  | природний газ (тис.м3) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | теплоенергія (Гкал) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | інші види ПЕР (т.у.п.) |  |  |  |  |
| 5 | Модернізація котлоагре- гатів та реконструкція тепломереж | кількість котелень | 3 | електроенергія (тис. кВ/год) | 2000,0 | 7000,0 | 7500,0 | 16500,0 |
|  |  |  |  | природний газ (тис.м3) | 250,0 | 320,0 | 320,0 | 890,0 |
|  |  |  |  | теплоенергія (Гкал) | 900,0 | 1200,0 | 1200,0 | 3300,0 |
|  |  |  |  | інші види ПЕР (т.у.п.) |  |  |  |  |
| 6 | Упровадження енерго- ефективних освітлюваль- них приладів | кількість світлоточок | 2248 | електроенергія (тис. кВ/год) | 23,0 | 505,5 | 505,5 | 1034,0 |
|  |  |  |  | природний газ (тис.м3) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | теплоенергія (Гкал) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | інші види ПЕР (т.у.п.) |  |  |  |  |