Додаток 1 до Програми

Завдання та розрахункова вартість заходів Програми енергоефективності м.Старокостянтинів на 2013-2015 роки

| № з/п | Напрямок економічної діяльності, назва заходу (проекту) з енергоефективності | Місце впровадження |  | Відповідальний за реалізацію | Джерела фінансу- вання | Орієнтована вартість впровадження заходу, тис.грн. |  |  | Розрахунковий економічний ефект від запровадження заходу, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Впровадження когенераційних установок на об’єктах комунальної теплоенергетики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Впровадження КГУ потужністю 0,5 МВт | КП ПТГ «Тепловик», котельня по вул. Миру, 1/139 |  | КП ПТГ «Тепловик» | власні кошти | 259,0 |  |  | 2390 |
|  |  |  |  |  | міськ.бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | держ.бюджет | 4921,5 |  |  |  |
| 2 | Проведення санації будівель бюджетних установ та житлових будинків |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Утеплення фасадів пінопластом, замі- на вікон на метало пластикові, утепле ння покрівлі | ЗОШ І-ІІІ ст. №1, вул. Острозького,40 |  | Управління освіти виконавчого комі- тету міської ради | власні кошти |  |  |  | 230,9 |
|  |  |  |  |  | міськ.бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | держ.бюджет |  | 2000,0 | 2054,4 |  |
|  | 2.2. Утеплення фасадів пінопластом, замі- на вікон на метало пластикові, утепле ння покрівлі | ЗОШ І-ІІІ ст. №3, вул.Орджонікідзе,22 |  | Управління освіти виконавчого комі- тету міської ради | власні кошти |  |  |  | 138,2 |
|  |  |  |  |  | міськ.бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | держ.бюджет |  | 1134,8 |  |  |
|  | 2.3. Утеплення фасадів пінопластом, замі- на вікон на метало пластикові, утепле ння покрівлі | ЗОШ І-ІІІ ст. №4, вул.1 травня,22 |  | Управління освіти виконавчого комі- тету міської ради | власні кошти |  |  |  | 57,9 |
|  |  |  |  |  | міськ.бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | держ.бюджет |  | 1000,0 | 406,5 |  |
|  | 2.4. Утеплення фасадів пінопластом, замі- на вікон на метало пластикові, утепле ння покрівлі | ЗОШ І-ІІІ ст. №5, вул.Пугачова,3 |  | Управління освіти виконавчого комі- тету міської ради | власні кошти |  |  |  | 146,1 |
|  |  |  |  |  | міськ.бюджет | 817,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | держ.бюджет |  | 7177,1 |  |  |
|  | 2.5. Утеплення фасадів пінопластом, замі- на вікон на метало пластикові, утепле ння покрівлі | ЗОШ І-ІІІ ст. №6, вул.Чкалова,4 |  | Управління освіти виконавчого комі- тету міської ради | власні кошти |  |  |  | 393,7 |
|  |  |  |  |  | міськ.бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | держ.бюджет |  | 1000 | 850,3 |  |
|  | 2.6. Утеплення фасадів пінопластом, замі- на вікон на метало пластикові, утепле ння покрівлі | ЗОШ І-ІІІ ст. №7, вул.Прокоп’юка,6 |  | Управління освіти виконавчого комі- тету міської ради | власні кошти |  |  |  | 230,5 |
|  |  |  |  |  | міськ.бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | держ.бюджет | 2539,9 |  |  |  |
|  | 2.7. Утеплення фасадів пінопластом, замі- на вікон на метало пластикові, утепле ння покрівлі | Ліцей, вул.Миру,14 |  | Управління освіти виконавчого комі- тету міської ради | власні кошти |  |  |  | 217,5 |
|  |  |  |  |  | міськ.бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | держ.бюджет | 250,0 | 3317,8 |  |  |
|  | 2.8. Утеплення фасадів пінопластом, замі- на вікон на метало пластикові, утепле ння покрівлі | Гімназія, вул.Ессенська,4 |  | Управління освіти виконавчого комі- тету міської ради | власні кошти |  |  |  | 322,4 |
|  |  |  |  |  | міськ.бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | держ.бюджет |  | 2000,0 | 2938,4 |  |
|  | 2.9. Заміна котла | Старокостянтинівська дитяча художня шко- ла, вул. Пушкіна,7 |  | Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комі- тету міської ради | власні кошти | 7,0 |  |  | 5,0 |
|  |  |  |  |  | міськ.бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | держ.бюджет |  |  |  |  |
|  | 2.10.Утеплення фасадів пінопластом, гори ща мінватою; влаштування під- вісної стелі з гіпсо картону, модерні- зація опалюваль- ної системи | Старокостянтинівська дитяча художня шко- ла, вул. Пушкіна,7 |  | Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комі- тету міської ради | власні кошти |  |  |  | 15,0 |
|  |  |  |  |  | міськ.бюджет |  | 50,0 | 300,0 |  |
|  |  |  |  |  | держ.бюджет |  |  |  |  |
|  | 2.11.Заміна котлів | Дитяча музична школа, І корпус, вул.Федорова, 56 |  | Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комі- тету міської ради | власні кошти |  |  |  | 10,0 |
|  |  |  |  |  | міськ.бюджет | 20,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | держ.бюджет |  |  |  |  |
|  | 2.12.Утеплення фасадів пінопластом, гори ща мінватою; влаштування під- вісної стелі з гіпсо картону, модерні- зація опалюваль- ної системи; осу- шення фундамен- ту та стін; бетону- вання, армування, утеплення підлоги |  | Дитяча музична школа, І корпус, вул.Федорова, 56 | Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комі- тету міської ради | власні кошти |  |  |  | 25,0 |
|  |  |  |  |  | міськ.бюджет |  | 150 | 370 |  |
|  |  |  |  |  | держ.бюджет |  |  |  |  |
|  | 2.13. Заміна дерев’них вікон і дверей на металопластико- ві; утеплення фа- саді пінополісти- ролом класу Г-1ф 80мм | Житловий будинок, вул.Острозького, 55,55/1 |  | Старокостянтинівська ЖЕК | власні кошти |  | 100,0 |  | 45,8 |
|  |  |  |  |  | міськ.бюджет |  | 1140,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | держ.бюджет |  |  |  |  |
|  | 2.14. Заміна дерев’них вікон і дверей на металопластико- ві; утеплення фа- саді пінополісти- ролом класу Г-1ф 80мм | Житловий будинок, вул.Острозького, 53,53/1 |  | Старокостянтинівська ЖЕК | власні кошти |  |  | 100,0 | 45,8 |
|  |  |  |  |  | міськ.бюджет |  |  | 1140,0 |  |
|  |  |  |  |  | держ.бюджет |  |  |  |  |
| 3 | Проведення санації будівель, що належать до комунальної власності |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Заміна газового котла на котел на твердому паливі (дрова) | КП ВКГ «Водоканал», адм. приміщення |  | КП ВКГ «Водоканал» | власні кошти | 14,5 |  |  | 40,0 |
|  |  |  |  |  | міськ.бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | держ.бюджет |  |  |  |  |
|  | 3.2. Заміна газового котла на котел на твердому паливі (дрова) | Комбінат комуналь- них підприємств, адм. приміщення |  | Комбінат комунальних підприємств | власні кошти |  |  |  | 564,0 |
|  |  |  |  |  | міськ.бюджет | 11,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | держ.бюджет |  |  |  |  |
|  | 3.3. Заміна ламп розжарювання на енергоефективні | Міська лазня |  | Комбінат комунальних підприємств | власні кошти |  |  |  | 1,5 |
|  |  |  |  |  | міськ.бюджет | 1,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | держ.бюджет |  |  |  |  |
| 4 | Модернізація об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. Реконструкція ме- реж зовнінього освітлення об’єк- тів підпрємства | Міські очисні споруди, ВНС-1, ВНС-2, ВНС-3, ГКНС |  | КП ВКГ «Водоканал» | власні кошти | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 4,2 |
|  |  |  |  |  | міськ.бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | держ.бюджет |  |  |  |  |
|  | 4.2.Встановлення регу- льованого електрич ного приводу на насосній станції | ГКНС, вул.Бурлуцького,20 |  | КП ВКГ «Водоканал» | власні кошти | 33,6 | 55,0 | 55,0 | 121,6 |
|  |  |  |  |  | міськ.бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | держ.бюджет |  |  |  |  |
| 5 | Модернізація котлоагрегатів та реконструкція тепломереж |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.Технічне переосна- щення | КП ПТГ «Тепловик», котельня по вул. Миру, 1/139 |  | КП ПТГ «Тепловик» | власні кошти | 15,0 | 325,0 |  | 1590,8 |
|  |  |  |  |  | міськ.бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | держ.бюджет | 285,0 | 2263,8 |  |  |
|  | 5.2.Заміна теплових мереж | КП ПТГ «Тепловик», котельня по вул. І.Франка, 35 |  | КП ПТГ «Тепловик» | власні кошти | 40,0 |  | 1100,0 | 700-1000 |
|  |  |  |  |  | міськ.бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | держ.бюджет | 740,0 |  | 4880,4 |  |
|  | 5.3.Заміна теплових мереж | КП ПТГ «Тепловик», котельня по вул. Миру, 1/136 та по вул. Комсомольська, 8/3 |  | КП ПТГ «Тепловик» | власні кошти | 225,0 | 800,0 |  | 700-1000 |
|  |  |  |  |  | міськ.бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | держ.бюджет | 4269,9 | 4601,5 |  |  |
| 6 | Упровадження енергоефективних освітлювальних приладів |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1. Реконструкція освітлення | Мікрорайон «Жовтневе містечко» |  | МКП «Міськсвітло» | власні кошти |  |  |  | 7,0 |
|  |  |  |  |  | міськ.бюджет | 477,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | держ.бюджет |  |  |  |  |
|  | 6.2.Реконструкція зов- нішнього освітлен- ння (заміна світиль- ників з лампами розжарювання по- тужністю300Вт на світильники з нат- рієвими лампами потужністю 100 Вт, 2228 шт.) | Вулиці міста |  | МКП «Міськсвітло» | власні кошти |  |  |  | 247,3 |
|  |  |  |  |  | міськ.бюджет | 30,0 | 543,6 | 543,6 |  |
|  |  |  |  |  | держ.бюджет |  |  |  |  |