Додаток 4 до Програми

Витрати паливно-енергетичних ресурсів при вироблені одиниці продукції на основних об’єктах комунального

господарства, тепло- та  водопостачання міста

| Найменування продукції, послуг | Питомі витрати енергоресурсів у 2012 році: |  | Зниження питомих витрат енергоресурсів по роках (газ/електроенергія),% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | природного газу, т.у.п./Гкал | електроенергії, кВт/год на 1000 м3 | 2013 | 2014 | 2015 | Всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Теплоенергія, вироблена та відпущена котельнями | 167 | 24 | 10 | 15 | 15 | 40 |
| Послуги з розподілу води | - | 861,8 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 |