Додаток

до рішення виконавчого комітету міської ради

від 26.04.2012 року

№171

ЗАХОДИ

з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства до роботи в зимових умовах 2012/2013 років

| № | Найменування заходів |  | Строк виконання | Відповідальні за виконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |
|  | Капітальне будівництво (держбюджет) |  |  |  |  |
| 1 | Заміна теплових мереж по вул. І.Франка,35 |  | до 01.09.12 | Старокостянтинівське КП ПТГ «Тепловик» |  |
| 2 | Технічне переоснащення котельні Миру 1/139 з покладанням на неї навантажень котелень по вул. Миру 1/136 та по вул. Комсомольській 8/3. |  | до 01.09.12 | Старокостянтинівське КП ПТГ «Тепловик» |  |
| 3 | Технічне переоснащення та заміна теплових мереж по вул. Миру від котелень Миру 1/136 та Комсомольській з покладанням навантажень на котельню Миру 1/139. |  | до 01.09.12 | Старокостянтинівське КП ПТГ «Тепловик» |  |
| 4 | Встановлення і монтаж когенераційної установки |  | до 01.09.12 | Старокостянтинівське КП ПТГ «Тепловик» |  |
| Котельня М.Красовського, 3 і ЦТП |  |  |  |  |  |
| 5 | Встановити резервний бак хімочищення води для підживлення системи опалення |  | до 01.09.12 | Старокостянтинівське КП ПТГ «Тепловик» |  |
| Котельня Острозького, 20 |  |  |  |  |  |
| 6 | Заміна мережних насосів на більш сучасні (2 шт.) |  | до 01.09.12 | Старокостянтинівське КП ПТГ «Тепловик» |  |
| 7 | Заміна регулятора тиску газу на РДГ-80 |  | до 01.09.12 | Старокостянтинівське КП ПТГ «Тепловик» |  |
| 8 | Ремонт покрівлі резервного баку |  | до 01.09.12 | Старокостянтинівське КП ПТГ «Тепловик» |  |
| 9 | Ремонт вхідних дверей, віконних рам |  | до 01.09.12 | Старокостянтинівське КП ПТГ «Тепловик» |  |
| Котельня Острозького, 40 |  |  |  |  |  |
| 10 | Заміна мережного насоса на більш продуктивний (1 шт) |  | до 01.09.12 | Старокостянтинівське КП ПТГ «Тепловик» |  |
| Котельня Попова, 13 |  |  |  |  |  |
| 11 | Заміна регулятора тиску газу на РДГ-80 |  | до 01.09.12 | Старокостянтинівське КП ПТГ «Тепловик» |  |
| Котельня по вул. І.Франка, 35 |  |  |  |  |  |
| 12 | Ремонт і заміна віконних пройомів, скління вікон, заміна і ремонт віконних рам. |  | до 01.09.12 | Старокостянтинівське КП ПТГ «Тепловик» |  |
| 13 | Підключити бак запасної води на підживлення системи опалення |  | до 01.09.12 | Старокостянтинівське КП ПТГ «Тепловик» |  |
| Котельня по вул. Миру, 1/136 |  |  |  |  |  |
| 14 | Заміна труб на попередньо ізольовані від будинку по вулиці Миру 1/33, Миру 1/132 від теплової камери № 25 до ТК № 27: Ø 100=60 м.п. Ø 89=60м.п. |  | до 01.09.11 | Старокостянтинівське КП ПТГ «Тепловик» |  |
| Котельня по вул. Миру 1/139 |  |  |  |  |  |
| 15 | Заміна труб ГВП від водопідігрівачів до резервуара гарячої води Ø 76=18 м.п. |  | до 01.09.12 | Старокостянтинівське КП ПТГ «Тепловик» |  |
| Котельня по вул. Пушкіна, 47 |  |  |  |  |  |
| 16 | Заміна регулятора тиску на більш продуктивний. |  | до 01.09.12 | Старокостянтинівське КП ПТГ «Тепловик» |  |
| Котельня по вул. Попова, 65 |  |  |  |  |  |
| 17 | Ремонт і ревізія запірної арматури теплових мереж і газового господарства |  | до 01.09.12 | Старокостянтинівське КП ПТГ «Тепловик» |  |
| Котельня Попова, 6 |  |  |  |  |  |
| 18 | Очистка котлів на опалення |  | до 01.09.12 | Старокостянтинівське КП ПТГ «Тепловик» |  |
| Будівельні роботи по котельних |  |  |  |  |  |
| 19 | Побілочні роботи по котельних, фарбування обладнання, трубопроводів |  | до 01.09.12 | Старокостянтинівське КП ПТГ «Тепловик» |  |
| 20 | Ремонт карнизу по котельних Острозького, 40, 20, Попова,13 |  | до 01.09.12 | Старокостянтинівське КП ПТГ «Тепловик» |  |
| 21 | Ремонт підлоги по котельних і майстернях |  | до 01.09.12 | Старокостянтинівське КП ПТГ «Тепловик» |  |
| 22 | Ремонт віконних рам, скління вікон по котельних |  | до 01.09.12 | Старокостянтинівське КП ПТГ «Тепловик» |  |
| По всіх котельних |  |  |  |  |  |
| 23 | Ремонт котлів, насосів, обладнання, ХВО, електроустаткування, приладів КВПіА, димососів і вентиляторів |  | до 01.09.12 | Старокостянтинівське КП ПТГ «Тепловик» |  |
| 24 | Ремонт запірної арматури в колодязях, теплових камерах |  | до 01.09.12 | Старокостянтинівське КП ПТГ «Тепловик» |  |
| 25 | Ремонт, очистка підігрівачів ГВП твід накипу і шламу |  | до 01.09.12 | Старокостянтинівське КП ПТГ «Тепловик» |  |
| 26 | Ремонт футеровки котлів |  | до 01.09.12 | Старокостянтинівське КП ПТГ «Тепловик» |  |
| 27 | Гідравлічне випробування всіх теплових мереж і мереж ГВП. |  | до 01.09.12 | Старокостянтинівське КП ПТГ «Тепловик» |  |
| 28 | Держповірка лічильників газу, води, тепла |  | до 01.09.12 | Старокостянтинівське КП ПТГ «Тепловик» |  |
| 29 | Ремонт, ревізія газового господарства котельних |  | до 01.09.12 | Старокостянтинівське КП ПТГ «Тепловик» |  |
| 30 | Опресовка газопроводів котельних після ремонту і ревізія запірної арматури |  | до 01.09.12 | Старокостянтинівське КП ПТГ «Тепловик» |  |
| Внутрішньобудинкові мережі |  |  |  |  |  |
| 31 | Ремонт трубопроводів, запірної арматури житлових будинків і теплових вузлів | до 01.09.12 |  |  | Старокостянтинівське КП ПТГ «Тепловик» |
| 32 | Гідравлічне випробування внутрішньо будинкових мереж | до 01.09.12 |  |  | Старокостянтинівське КП ПТГ «Тепловик» |
| 33 | Провести ремонт свердловини № 6 (чищення) Григоровецького водозабору | Червень 2012 рік |  |  | Старокостянтинівське КПВКГ «Водоканал» |
| 34 | Провести ремонт свердловини № 2 (чищення) Григоровецького водозабору | Липень 2012 рік |  |  | Старокостянтинівське КПВКГ «Водоканал» |
| 35 | Провести заміну глибинних насосів на водозаборах Григоровецькому св..№ 6, Чернятинському св. № 4 | до жовтня 2012 року |  |  | Старокостянтинівське КПВКГ «Водоканал» |
| 36 | Побудувати самопливний каналізаційний колектор довжиною 271 м, діаметром 500 мм (взамін аварійного) на міських очисних спорудах | Жовтень 2012 рік |  |  | Старокостянтинівське КПВКГ «Водоканал» |
| 37 | Згідно графіка виконати ремонт на обслуговування водорозбірних колонок, пожежних гідрантів, запірної арматури на водопровідних мережах | до листопада 2012 року |  |  | Старокостянтинівське КПВКГ «Водоканал» |
| 38 | Регулярно проводити ремонт та профілактичні роботи внутрішньо будинкових систем каналізації, холодного водопроводу з заміною запірної арматури, водопровідних стояків | Постійно |  |  | Старокостянтинівське КПВКГ «Водоканал» |
| 39 | Виконати ремонт водопровідних та каналізаційних оглядових колодязів | до листопада 2012 року |  |  | Старокостянтинівське КПВКГ «Водоканал» |
| 40 | Забезпечити резерв насосного обладнання на артсвердловині в кількості 4 комплекта | до жовтня 2012 року |  |  | Старокостянтинівське КПВКГ «Водоканал» |
| 41 | Провести ремонт та обслуговування електрообладнання на ВНС, КНС, О.С. | до серпня 2012 року |  |  | Старокостянтинівське КПВКГ «Водоканал» |
| 42 | Виконати ремонт та обслуговування опалювальних агрегатів (котли, грубки) забезпечити необхідною кількістю палива. | до вересня 2012 року |  |  | Старокостянтинівське КПВКГ «Водоканал» |
| 43 | Підготувати автомобілі та механізми до роботи в умовах понижених температур | до вересня 2012 року |  |  | Старокостянтинівське КПВКГ «Водоканал» |
| 44 | Забезпечити необхідними вимірювальними приладами, реактивами та посудом лабораторії | до жовтня 2012 року |  |  | Старокостянтинівське КПВКГ «Водоканал» |
| 45 | Провести огляд підсобних приміщень, горищ та щитових по будинках , що знаходяться на балансі Старокостянтинівської ЖЕК | до 01.05.12 |  |  | Старокостянтинівська ЖЕК |
| 46 | Підготовка автотранспорту до технічного огляду (трактори, автомобілі) | до 15.05.12; 01.08.12 |  |  | Старокостянтинівська ЖЕК |
| 47 | Ремонт систем енергозабезпечення будинків по вул. Попова13, 15, 17, 19, 14, 28/1, 30, 30/2, 30/3. | до 01.10.12 |  |  | Старокостянтинівська ЖЕК |
| 48 | Ремонт герметизації інженерних вводів по вул. Софійська, 9, 13, 7; вул. Миру, 1/155; вул.Острозького, 66; вул. Попова, 14, 20. | до 01.10.12 |  |  | Старокостянтинівська ЖЕК |
| 49 | Ремонт покрівлі по вул. Чайковського, 2; вул. Франка, 21, 29, 39-буд, 19; вул. Софійська, 17, 21, 13, 7, 9; вул. Есенська, 6, 8, 104 вул. Миру, 1/133, 1/132, 1/142, 1/141, 1/153, 1/155, 1/145, 1/1464 вул Острозького, 68. | до 01.10.12 |  |  | Старокостянтинівська ЖЕК |
| 50 | Ремонт опалювальних печей по вул. 1 Травня, 23; вул.. Крилова, 30 1 піч. | до 30.08.12 |  |  | Старокостянтинівська ЖЕК |
| 51 | Ремонт заскління вікон сходових клітин, ремонт та заміна вхідних дверей по будинках, що знаходяться на балансі Старокостянтинівської ЖЕК | до 01.10.12 |  |  | Старокостянтинівська ЖЕК |
| 52 | Заготовка посипочного матеріалу, забезпечення необхідними матеріалами | до 01.10.12 |  |  | Старокостянтинівська ЖЕК |
| 53 | Провести поточний ремонт доріг і тротуарів | до 25.11.12 |  |  | Старокостянтинівське КРБШП |
| 54 | Провести реконструкцію, капітальний ремонт доріг і тротуарів | до 20.10.12 |  |  | Старокостянтинівське КРБШП |
| 55 | Навести на дорогах горизонтальну розмітку: - суцільні лінії - переривчасті лінії - пішоходні переходи | до 01.07.12 до 01.07.12 до 01.06.12 |  |  | Старокостянтинівське КРБШП |
| 56 | Провести ремонт та заміну дорожніх знаків | до 01.07.12 |  |  | Старокостянтинівське КРБШП |
| 57 | Відремонтувати автобусні зупинки | до 01.06.12 |  |  | Старокостянтинівське КРБШП |
| 58 | Влаштувати заїздні кармани на автобусних зупинках | до 01.10.12 |  |  | Старокостянтинівське КРБШП |
| 59 | Провести ремонт мостів | до 01.10.12 |  |  | Старокостянтинівське КРБШП |
| 60 | Прочистити та відремонтувати мережу зливової каналізації | до 01.10.12 |  |  | Старокостянтинівське КРБШП |
| 61 | Провести підкошування газонів | до 15.10.12 |  |  | Старокостянтинівське КРБШП |
| 62 | Провести підстригання живої огорожі | до 20.09.12 |  |  | Старокостянтинівське КРБШП |
| 63 | Збір насіння квітів | до 10.11.12 |  |  | Старокостянтинівське КРБШП |
| 64 | Перекопка клумб. | до 10.11.12 |  |  | Старокостянтинівське КРБШП |
| 65 | Формування крон дерев | до 01.12.12 до 01.03.13 |  |  | Старокостянтинівське КРБШП |
| 66 | Заготівля посипкового матеріалу | до 01.11.12 |  |  | Старокостянтинівське КРБШП |
| 67 | Заготівля солі для приготування посипкового матеріалу | до 01.11.12 |  |  | Старокостянтинівське КРБШП |
| 68 | Заготівля вінків | до 20.11.12 |  |  | Старокостянтинівське КРБШП |
| 69 | Підготовка складських приміщень | до 15.10.12 |  |  | Старокостянтинівське КРБШП |
| 70 | Ремонт побутової кімнати та опалювальної системи | до 01.10.12 |  |  | Старокостянтинівське КРБШП |
| 71 | Заготівля дров для опалювальної системи | до 15.10.12 |  |  | Старокостянтинівське КРБШП |
| 72 | Ремонт та виготовлення ящиків для зберігання протиожиледного посипкового матеріалу для тротуарів | до 15.10.12 |  |  | Старокостянтинівське КРБШП |
| 73 | Придбати спецодяг для механізаторів, шляхових працівників, двірників | до 01.10.12 |  |  | Старокостянтинівське КРБШП |
| 74 | Підготовка техніки до роботи в зимовий період: - ДЗ-143 – автогрейдер, очищення доріг від снігу: замінити сальники в гідроциліндрах, відремонтувати пускач, придбати 10 ножів, придбати та замінити 4 скати, масляні та повітряні фільтра; - ЕО 3322-Д – екскаватор, навантаження посипкового матеріалу: ремонт ковша, заміна сальників в гідроциліндрах, ремонт пускача, замінити масло в двигунові, масляні та повітряні фільтра; - ЮМЗ-6+1 РМГ-4 – посипання доріг протиожиледною сумішшю: замінити масла, паливні і повітряні фільтра, відремонтувати пускач, почистити центрифугу; замінити приводні ланцюги на РМТ-4, провести зварювальні роботи; - Т-16 – очищення тротуарів від снігу: ремонт паливної апаратури, рульового управління, встановлення ножа для згортання снігу; - ПМ -130 – очищення тротуарів та доріг від снігу: ремонт карбюратора та системи запалювання, встановлення ножа для згортання снігу. | до 15.10.12 до 01.10.12 до 15.10.12 до 20.10.12 до 20.10.12 |  |  | Старокостянтинівське КРБШП |
| 75 | Підготувати наказ «Про утримання доріг міста в зимовий період», скласти схеми маршрутів роботи агрегатів; скласти графіки чергування спеціалістів, механізаторів, шляхових працівників. | до 01.10.12 |  |  | Старокостянтинівське КРБШП |
| 76 | Перевести техніку для роботи в зимовий період | до 20.10.12 |  |  | Старокостянтинівське КРБШП |
| 77 | На розширеній нараді обговорити план роботи в зимовий період, про оплату праці, про роботу у вихідні та святкові дні. | до 25.10.12 |  |  | Старокостянтинівське КРБШП |

Керуючий справами                                                 Янзюк В.М.